- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации округа

- от 17.10.2023 № 1352

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы»

на 2023-2027 годы

| 1.Основания для выполнения работ | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641); - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». - Постановление Администрации г.Сокола от 12.07.2013 г. № 199 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Сокола до 2028 года». - Заявление МУП «Коммунальные системы» о выдаче технического задания на корректировку инвестиционной программы на 2023-2027г.г., утвержденной приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 104-р от 31.10.2022года |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация Сокольского муниципального округа |
| 3. Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (далее – МУП «Коммунальные системы») |
| 4. Основные требования к корректировке инвестиционной программы | 4.1. Корректируется инвестиционная программа МУП «Коммунальные системы» на 2023-2027 годы, утвержденная Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области приказ № 104-р от 31.10.2022г 4.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 4.3. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 5 к настоящему Техническому заданию. 4.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы» на 2023-2027 годы (далее – Перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 4.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; в) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; 4.6. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы. 4.7. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации. 4.8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4.9. По каждому мероприятию Инвестиционной программы должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 4.10. Перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. |
| 5. Структура инвестиционной программы (п. III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 5.1. Паспорт Инвестиционной программы, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 5.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 5.3. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 5.4. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы. 5.5. План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями для системы водоснабжения МУП «Коммунальные системы» г. Сокол Вологодской области на 2023-2029г.г. |
| 6. Корректировка Технического задания | - Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. - Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов г.Сокола; - необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы». |

- Приложение 2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации округа

- от 17.10.2023 № 1352

| Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по строительству, модернизации и (или) реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | мероприятие | ссылка на схему ВиВ |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей Ду-150 длиной 800 м по ул. Молодежная д.13 — Артиллерийская д.48. | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей Ду-150 длиной 400 м по ул. Ворошилова д..25 — Зеленая д.81 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей Ду-150, длиной 150м, Ду-100 длиной 200м по ул.Калинина, д.15 — Калинина, д.23 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водопроводных сетей Ду 110 длиной 170м ул.Восточная, д.16 — ул.Западная, д.7а | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопроводных сетей Ду 200 длиной 70м ул.Артиллерийская, д.48 — ул.Зеленая, д.81 | 5.1 |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижениеплановых показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка частотного преобразователя на шламовую станцию 50 кВт. | п. 4.1. п/п 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка частотного преобразователя на хоз-фекальную станцию 50 кВт. | п. 4.1. |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена хлоратора АХВ-1000/Р12-СМ-5.0-1Р-0 (2шт.) в хлораторной | п. 4.1. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижениеплановых показателей надежности, энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения (очистка пром.стоков) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена системы аэрации в секцииях №3 и №4 преаэратора на мелкопузырчатую. | п.13.1. таб 24 . № п/п 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена системы аэрации в секциии №7 в аэротенках- смесителях на мелкопузырчатую. | п.13.1. таб 24 . № п/п 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена трубопровода возвратного ила со вторичных отстойников Ду800 длиной 60м | п.12.1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена трубопровода сырого остатка на илонакопители Ду160 длиной 1000м | п.12.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена насосного оборудования КНС | п.8.9 |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации округа

- от 17.10.2023 № 1352

Перечень мероприятий по защите централизованных

систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

1. Осуществляется охрана очистных сооружений водозабора, согласно договору, заключенному с военизированным подразделением охраны.

2. С целью своевременного реагирования на аварийные ситуации, которые могут возникнуть на сетях, на предприятии в режиме круглосуточного дежурства, работает бригада аварийно - диспетчерской службы.

3. Диспетчерами АДС предприятия осуществляется контроль за давлением в сети холодного водоснабжения.

4. На предприятии имеется постоянно пополняемый запас материально -технических средств и резервов для производства аварийно - восстановительных работ.

5. Осуществляется периодический осмотр сетевых трасс, в т.ч. с использованием квадрокоптера.

6. С целью реагирования на преступные действия посторонних лиц, на территории объединенных очистных сооружений канализации, заключен договор с охранной организацией. Имеется тревожная кнопка.