| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 16.04.2024 | № | 415 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении Программы проведения проверки готов-ности к отопительному периоду 2024-2025 годов |  |  |  |  |  |

- В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов, на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить программу Проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 1).

- 2. Утвердить составы комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов (приложение 2).

- 3. Утвердить Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов, получению актов и паспортов готовности (приложение 3).

- 4. Утвердить Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов, получению актов и паспортов готовности (приложение 4).

- 5. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (приложение 5).

6. Руководителям потребителей тепловой энергии, находящихся на территории с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, д.Васютино Сокольского муниципального округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов, получению актов и паспортов готовности, до 18 августа 2024 года предоставить в МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» (г. Сокол, ул. Советская, д. 73, каб. 230) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

7. Руководителям потребителей тепловой энергии, находящихся на территории города Сокола Сокольского муниципального округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде и получению актов и паспортов готовности, до 18 августа 2024 года предоставить в территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» (г. Сокол, ул. Советская, д. 73, каб. 235) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

8. Руководителям потребителей тепловой энергии, находящихся на территории города Кадникова Сокольского муниципального округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде, получению актов и паспортов готовности, до 18 августа 2024 года предоставить в территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников» (г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 36 г) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

9. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся на территории с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово Сокольского муниципального округа, подлежащих  проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов, получению актов и паспортов готовности, до 1 сентября 2024 года предоставить в МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» (г. Сокол, ул. Советская, д. 73, каб. 230) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

10. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся на территории города Сокола Сокольского муниципального округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительном периоде и получению актов и паспортов готовности, до 1 сентября 2024 года предоставить в территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Сокол» (г. Сокол, ул. Советская, д. 73, каб. 235) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

11. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся на территории города Кадникова Сокольского муниципального округа, подлежащих  проверке готовности к работе в отопительном периоде и получению актов и паспортов готовности, до 1 сентября 2024 года предоставить в территориальный орган Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «город Кадников» (г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 36 г) пакет документов для проверки готовности к отопительному периоду.

- 12. Признать утратившим силу постановление Администрации Сокольского муниципального района от 24.04.2023 № 557 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов».

- 13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Сокольского муниципального округа  А.В. Лемехова.

- Первый заместитель

- главы округа                                                                                        С.А. Рябинин

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации округа

- от 16.04.2024 № 415

- Программа проведения проверки готовности

- к отопительному периоду 2024-2025 годов

- 1. Целью настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Сокольского муниципального округа, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения.  Проверка осуществляется согласно графику.

2. Настоящая Программа устанавливает единые правила оценки готовности к отопительному периоду путём проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Сокольского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов с целью обеспечения их надежной работы при прохождении отопительного периода (далее - Проверка).

2.1. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.2. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила):

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- - лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

3. Проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется комиссиями по проверке готовности теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – комиссии). Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

- 4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее по тексту - акт), согласно приложению 1 к настоящей Программе.

- В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- - объект проверки готов к отопительному периоду;

- - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- - объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее по тексту - Перечень) с указанием сроков их устранения. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- 5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее по тексту - паспорт) составляется согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Сроки выдачи паспортов:

- - не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- -  не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- 6. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- 7. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- - укомплектованность указанных служб персоналом;

- - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- 8) обеспечение качества теплоносителей;

- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- - соблюдение водно-химического режима;

- - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- 14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- 8. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 7 настоящей Программы.

- 9. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;

- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- 14) отсутствие просроченной задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103.

- 10. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 9 настоящей Программы.

Приложение 1 к Программе

- проведения проверки готовности

- к отопительному периоду 2024-2025 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 20___/20___ годов

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   котопительному   периоду   от «__» _________________ 20__ г.,   утвержденной

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________ (полное наименование теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: __________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20____ /20____ годов

<*>

Председатель комиссии:                             __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:        __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                         __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2 к Программе

- проведения проверки готовности

- к отопительному периоду 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20___/20___ годов

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ___________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации округа

от 16.04.2024 № 415

Составы

комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Составы

комиссий по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024 годов

| Наименование населенных пунктов: с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, д. Васютино Состав комиссии: |  |
| --- | --- |
| А.В. Лемехов | - заместитель главы Сокольского муниципального округа, председатель комиссии; |
| Ю.Л. Тютина | - директор МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», заместитель председателя комиссии; |
| Т.В. Никонова | - главный специалист МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| М.А. Ларионов | - директор МУП ЖКХ «Перспектива»; |
| Т.Н. Черемхина | - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Представитель | - Сокольская РЭС АО «Газпром газораспределение Вологда» (по согласованию). |
| Наименование населенного пункта: г. Сокол Состав комиссии: |  |
| А.В. Лемехов | - заместитель главы Сокольского муниципального округа, председатель комиссии; |
| А.В. Кузнецов | - начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол», заместитель председателя комиссии; |
| С.Н. Блюденова | - ведущий эксперт территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Сокол», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| В.В. Кенюк | - директор МУП «Коммунальные системы» (по согласованию); |
| Т.Н. Черемхина | - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Представитель | - Сокольская РЭС АО «Газпром газораспределение Вологда» (по согласованию). |

| Наименование населенного пункта: г. Кадников Состав комиссии: |  |
| --- | --- |
| А.В. Лемехов | - заместитель главы Сокольского муниципального округа, председатель комиссии; |
| М.Г. Корзников | - начальник территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников», заместитель председателя комиссии. |
| А.Е. Комельков | - заместитель начальника территориального органа Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области – «Город Кадников», секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Т.Н. Черемхина | - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Представитель | - Сокольская РЭС АО «Газпром газораспределение Вологда» (по согласованию); |
| Представитель | - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (по согласованию). |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации округа

от 16.04.2024 № 415

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих  проверке готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов,

получению актов и паспортов готовности

| № п/п | Наименование теплоснабжающей/теплосетевой организации | Адрес котельной |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация: |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Перспектива» | с. Архангельское |
|  |  | с. Биряково, ул.Школьная |
|  |  | д. Воробьево, ул.Школьная |
|  |  | д. Чекшино, ул.Механизаторов |
|  |  | д. Марковское, д.10 |
|  |  | д. Литега, д.13а |
|  |  | д. Обросово, д.70 |
|  |  | д. Огарово, д.56 |
|  |  | д. Чучково, ул.Центральная |
|  |  | д. Горбово, д.51 |
| 2 | МУП «Коммунальные системы» | г.Сокол, ул.Гидролизная |
|  |  | г.Сокол, ул. 1-я Глушицкая, д.33 |
|  |  | г.Сокол, ул.Молодежная, д.24 |
| 3 | АО «Сокольский ЦБК» | г.Сокол, ул.Советский проспект, д.8 |
| 4 | АО «С- ДОК» | г.Сокол, ул.Луговая, д.1 |
| 5 | ООО «Сухонский КБК» | г.Сокол, ул. Советская, д.129 |
| 6 | ООО «СТК» | г.Сокол, Шатенево, д.47а |
| 7 | ООО «Теплострой» | г.Сокол, Заводская, д.6 |
| 8 | ИП Горохов С.Ж. | г.Сокол, ул.Сосновая |
| 9 | ТСЖ «Советская, 80» | г.Сокол, ул.Советская, д.80 |
| 10 | ТСЖ «Соколики» | г. Сокол, ул. Строителей |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | г.Кадников, ул.Пушкинская, д.1д |
| 12 | ООО «Коммунальные системы» | г.Кадников, д.Сосновая Роща |
| 13 | АО «ПК«Вологодский» | г.Кадников, ул.Механизаторов, д.1 |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации округа

от 16.04.2024 № 415

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих  проверке

готовности к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов

и получению актов и паспортов готовности

| № п/п | Наименование потребителей |  |  | Местонахождение (адрес) объекта теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |
| Наименование населенных пунктов: с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Архангельская основная общеобразовательная школа» |  | с. Архангельское, д. 57 |  |
| 2 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Биряковская средняя общеобразовательная школа» |  | с. Биряково, ул. Школьная, д. 15 |  |
| 3 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Воробьёвская основная общеобразовательная школа» |  | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 16 |  |
| 4 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Двиницкая основная общеобразовательная школа» |  | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 11 |  |
| 5 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Марковская основная общеобразовательная школа» |  | д. Марковское, ул. Северная, д. 4 |  |
| 6 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Боровецкая основная общеобразовательная школа» |  | д. Обросово, д. 66 |  |
| 7 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Рабангская основная общеобразовательная школа» |  | д. Литега, д. 11 |  |
| 8 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Чучковская основная общеобразовательная школа» |  | д. Горбово, д. 45 |  |
| 9 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Литегский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» |  | д. Литега, д. 12а |  |
| 10 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Чекшинский детский сад» |  | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 10 |  |
| 11 | Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Сокольская детская школа искусств» |  | д. Литега, д. 13 |  |
| 12 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Cокольский» |  | д. Марковское, д. 9 |  |
|  |  |  | д. Чучково, ул. Центральная, д. 3а |  |
|  |  |  | с. Биряково, ул. Н.Рубцова, д. 6 |  |
|  |  |  | д. Воробьево, ул. Центральная, д. 2 |  |
| 13 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Культурный центр «Сухонский» |  | с. Архангельское, д. 40 |  |
| 14 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Дворец культуры «Солдек» |  | д. Литега, д. 14 |  |
| 15 | Сокольский муниципальный округ |  | с. Архангельское, д. 43 |  |
|  |  |  | д. Обросово, д. 65 |  |
|  |  |  | д. Литега, д. 12 |  |
| Наименование населенного пункта: г. Сокол |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 55 а |  |
| 2 | Бюджетное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Основная общеобразовательная школа № 2 имени В.Н. Изюмова» |  | г. Сокол, ул. Школьная, д. 5 |  |
| 3 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа № 3» |  | г. Сокол, ул. Беляева, д. 11/2 |  |
| 4 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 37 а |  |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Н. Власовой» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 39 |  |
|  |  |  | г.Сокол, ул. Строителей, д.3 |  |
| 6 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Основная общеобразовательная школа № 10» |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 21 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 19 |  |
| 7 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 106 |  |
| 8 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад комбинированного вида № 5 «Берёзка» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 44 |  |
| 9 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад № 7» |  | г. Сокол, ул. Кооперативная, д. 14 а |  |
| 10 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 10» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 114 а |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 14 |  |
| 11 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 11» |  | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 43а |  |
| 12 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 13» |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 16 |  |
| 13 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 15» |  | г. Сокол, ул. 1-я Глушицкая, д. 31 |  |
| 14 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Радуга» |  | г. Сокол, ул. Производственная, д. 17 |  |
| 15 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад для детей раннего возраста № 19» |  | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 3 |  |
| 16 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 20» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 57 |  |
| 17 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 21» |  | г. Сокол, ул. Производственная, д. 7 |  |
| 18 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Дюймовочка» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 59 а |  |
| 19 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад № 27» |  | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 2 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 1 |  |
| 20 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 30» |  | г. Сокол, ул. Суворова, д. 18 а |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Суворова, д. 4 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 6 |  |
| 21 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31 «Ромашка» |  | г. Сокол, ул. Школьная, д. 3 б |  |
| 22 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Солнышко» |  | г. Сокол, ул. Череповецкая, д. 1 а |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Майская, д. 1 |  |
| 23 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Звездочка» |  | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 36 а |  |
| 24 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 86 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 88 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Кирова, д. 19 |  |
| 25 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Сокольский педагогический колледж» |  | г. Сокол, ул. Суворова, д. 6 (учебный корпус) |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Суворова, д. 23 (общежитие) |  |
| 26 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 118 (здание пищеблока, жилой корпус №1, жилой корпус №2, учебный корпус, хозяйственный блок) |  |
| 27 | Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Сокольская детская школа искусств» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 30 |  |
| 28 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Центр народной культуры и художественных ремесел «Cокольский» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 16 |  |
| 29 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Культурный центр «Сухонский» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 115 |  |
| 30 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа Дворец культуры «Солдек» |  | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 4 |  |
| 31 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Краеведческий музей Сокольского округа» |  | г.Сокол, ул.Набережная Свободы, д. 50 |  |
| 32 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Сокольская централизованная библиотечная система» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 115 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 70 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 4 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Беляева, д. 9 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 47 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Зеленая, д. 11 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 33 |  |
| 33 | Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Спортивная школа № 1 «Сухона» |  | г. Сокол, ул. Водников, д. 31 |  |
| 34 | Муниципальное автономное учреждение «Спорт-Центр-Сокол» |  | г. Сокол, ул. Горького, д. 24 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 17 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Колхозная, д. 14 а |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Колхозная, д. 13 б |  |
| 35 | Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района» |  | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 33 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Производственная, д. 16 |  |
| 36 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Сокольская центральная районная больница» |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 119 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Советская, д. 119 б |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 4 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Суворова, д. 21 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Гражданская, д. 1 |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 31 а |  |
|  |  |  | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 17 |  |
| 37 | Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Вологодский дом социального обслуживания» |  | г. Сокол, ул. Калинина, д. 18 |  |
| Наименование населенного пункта: г. Кадников |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Кадниковская средняя общеобразовательная школа» |  | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 2 (школа) |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 2 (гараж) |  |
| 2 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Ладушки» |  | г. Кадников, ул. Красноармейская, д. 46 |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Красноармейская, д. 46 а |  |
| 3 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Колосок» |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 57 а |  |
| 4 | Бюджетное учреждение дополнительного образования Сокольского муниципального округа «Кадниковская детская школа искусств имени В.А. Гаврилина» |  | г. Кадников, ул. Политическая, д. 77 |  |
| 5 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Детский противотуберкулезный санаторий «Родничок» |  | г. Кадников, ул. Октябрьская, д. 53 |  |
| 6 | Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  | г. Кадников, ул. Володарского, д. 2 в |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул.Горького, д. 36 (ЦТП) |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул.Горького, д. 36 (спальный корпус) |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Октябрьская, д. 14 (столярная мастерская) |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Октябрьская, д. 14 (гараж) |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Октябрьская, д. 15 (учебный корпус) |  |
| 7 | Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |  | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 11 |  |
| 8 | Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности» |  | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 2 |  |
| 9 | Сокольский муниципальный округ |  | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 6 |  |
| 10 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Сокольская центральная районная больница» |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 53 |  |
|  |  |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 53 б |  |
| 11 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Краеведческий музей Сокольского округа» |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 20 |  |
| 12 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Кадниковский дом культуры» |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 34 |  |
| 13 | Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального округа «Сокольская централизованная библиотечная система» |  | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 36 |  |
| 14 | Автономное учреждение социального обслуживая Вологодской области Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |  | д. Сосновая Роща |  |
| Жилые дома, находящиеся в управлении управляющей компании: |  |  |  |  |
| Наименование населенных пунктов: с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Васютино |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | д. Биряково, ул. Школьная, д. 11 |  |  |
| 2 | Жилой дом | д. Биряково, ул. Школьная, д. 12 |  |  |
| 3 | Жилой дом | д. Биряково, ул. Школьная, д. 13 |  |  |
| 4 | Жилой дом | д. Биряково, ул. Школьная, д. 14 |  |  |
| 5 | Жилой дом | д. Биряково, ул. Стрелицкая, д. 11 |  |  |
| 6 | Жилой дом | д. Обросово, д. 2 |  |  |
| 7 | Жилой дом | д. Обросово, д. 3 |  |  |
| 8 | Жилой дом | д. Литега, д. 1 |  |  |
| 9 | Жилой дом | д. Литега, д. 2 |  |  |
| 10 | Жилой дом | д. Литега, д. 3 |  |  |
| 11 | Жилой дом | д. Литега, д. 4 |  |  |
| 12 | Жилой дом | д. Литега, д. 5 |  |  |
| 13 | Жилой дом | д. Литега, д. 6 |  |  |
| 14 | Жилой дом | д. Литега, д. 8 |  |  |
| 15 | Жилой дом | д. Литега, д. 9 |  |  |
| 16 | Жилой дом | д. Литега, д. 10 |  |  |
| 17 | Жилой дом | д. Литега, д. 21 |  |  |
| 18 | Жилой дом | д. Литега, д. 22 |  |  |
| 19 | Жилой дом | д. Литега, д. 23 |  |  |
| 20 | Жилой дом | д. Литега, д. 24 |  |  |
| 21 | Жилой дом | д. Литега, д. 25 |  |  |
| 22 | Жилой дом | д. Литега, д. 26 |  |  |
| 23 | Жилой дом | д. Литега, д. 52 |  |  |
| 24 | Жилой дом | д. Васютино, д. 1 |  |  |
| 25 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 3 |  |  |
| 26 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 6 |  |  |
| 27 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 7 |  |  |
| 28 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 9 |  |  |
| 29 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Школьная, д. 10 |  |  |
| 30 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Центральная, д. 6 |  |  |
| 31 | Жилой дом | д. Воробьево, ул. Центральная, д. 8 |  |  |
| 32 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |
| 33 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 2 |  |  |
| 34 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |
| 35 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 4 |  |  |
| 36 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 5 |  |  |
| 37 | Жилой дом | д. Чекшино, ул. Молодежная, д. 6 |  |  |
| 38 | Жилой дом | д. Марковское, д. 1 |  |  |
| 39 | Жилой дом | д. Марковское, д. 2 |  |  |
| 40 | Жилой дом | д. Марковское, д. 3 |  |  |
| 41 | Жилой дом | д. Марковское, д. 4 |  |  |
| 42 | Жилой дом | д. Марковское, д. 5 |  |  |
| 43 | Жилой дом | д. Марковское, д. 6 |  |  |
| Наименование населенного пункта: г. Сокол |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлика» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 67 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 78 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 2 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 1 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «УК Сухона» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 5 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 8 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 11 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 26 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 2 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 7 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 35 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Беляева, д. 7 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 4 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 1 б |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Кирова, д. 38 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Кирова, д. 44 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Кирова, д. 36/49 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Лесная, д. 8 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 28 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 30 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 32 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 34 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 50 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 52 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 62 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 67 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 14 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Подгорная, д. 1 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Путейская, д. 34 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 33 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 46 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 48 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 50 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 51 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советский проспект, д. 31 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советский проспект, д. 45 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советский проспект, д. 47 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 3 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 14 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 12 |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 14 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 16 |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 18 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 20 |  |  |
| 43 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 22 |  |  |
| 44 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 24 |  |  |
| 45 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 26 |  |  |
| 46 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 28 |  |  |
| 47 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 1 а |  |  |
| 48 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 3 |  |  |
| 49 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 12 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью УК «Управдом» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 10 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 20 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 4 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 7 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 16 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 1 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 1 а |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Карла Маркса, д. 33 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Карла Маркса, д. 35 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Лесная, д. 6 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 48 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 16 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 18 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 20 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Путейская, д. 22 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 40 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 23 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 24 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 26 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 28 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 9 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 11 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Луковецкая, д. 4 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 15 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 17 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Клубная, д. 12 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 10 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 10 а |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 13 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 14 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 21 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 31 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 33 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 34 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 35 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 36 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 38 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 39 |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 40 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 41 |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 43 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 51 |  |  |
| 43 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 55 |  |  |
| 44 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 57 |  |  |
| 45 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 61 |  |  |
| 46 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 65 |  |  |
| 47 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 10 |  |  |
| 48 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 21 |  |  |
| 49 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 37 |  |  |
| 50 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 39 |  |  |
| 51 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 47 |  |  |
| 52 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 13 |  |  |
| 53 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 3 |  |  |
| 54 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 5 |  |  |
| 55 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 7 |  |  |
| 56 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 9 |  |  |
| 57 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Первомайская, д. 12 |  |  |
| 58 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 5 |  |  |
| 59 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 6 |  |  |
| 60 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 7 |  |  |
| 61 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 8 |  |  |
| 62 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 14 |  |  |
| 63 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Проходная, д. 18 |  |  |
| 64 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 45 |  |  |
| 65 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 17 |  |  |
| 66 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 19 |  |  |
| 67 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Заводская, д. 12 |  |  |
| 68 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 50 а |  |  |
| 69 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 52 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Соколсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Коллективная, д. 1 г |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, Песчаный переулок, д. 2 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, Песчаный переулок, д. 4 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, Песчаный переулок, д. 6 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, Песчаный переулок, д. 8 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, Песчаный переулок, д. 15 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Майская, д. 1 б |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 43 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 45 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 47 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 49 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 49/1 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 71 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 73 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Продольная, д. 18 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Гражданская, д. 1 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Горького, д. 10 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 12 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 19 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 30 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 34 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 32 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 36 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 38 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 40 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 42 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 44 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Карла Маркса, д. 29/1 б |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Луковецкая, д. 2 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 23 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 37 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 47 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 49 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 53 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Менделеева, д. 59 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 22 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 24 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 33 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 43 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 55 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 56 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 58 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 62 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 69 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 39 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 41 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 63 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 65 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 9 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 18 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 20 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 51 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 58 |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Путейская, д. 36 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 55 |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 59 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 80 |  |  |
| 43 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 84 |  |  |
| 44 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 92 |  |  |
| 45 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 96 |  |  |
| 46 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 98 |  |  |
| 47 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 111 |  |  |
| 48 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 111 а |  |  |
| 49 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 17 |  |  |
| 50 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Транспортная, д. 37 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Соколжилком» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 19 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 21 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, Базарный переулок, д. 24 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Беднякова, д. 43 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Водников, д. 25 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Водников, д. 27 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 18 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 5 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 7 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 9 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 9 а |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 11 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 12 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 14 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 15 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Кирова, д. 13 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 10 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Ломоносова, д. 4 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Ломоносова, д. 10 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 13 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 17 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 18 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 19 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 20 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Максима Горького, д. 21 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 23 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 15 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 37 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Овражная, д. 7 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Овражная, д. 16 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Сельская, д. 20 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 42 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 7 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 9 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 11 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 13 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 19 |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 25 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, Советский проспект, д. 29 |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 2 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная свободы, д.21 |  |  |
| 43 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шевченко, д. 9 |  |  |
| 44 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 95 |  |  |
| 45 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 62 |  |  |
| 46 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 58 |  |  |
| 47 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 53 |  |  |
| 48 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 39 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью УК «Сокол» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 5 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 14 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 16 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 53 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 54 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 56 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Майская, д. 3 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Беляева, д. 9 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, Малый переулок, д. 37 а |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Капитана Воронина, д. 2 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Карла Маркса, д. 31а |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет октября, д. 24 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Сельская, д. 24 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Система дом» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 52 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 54 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 56 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 58 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 60 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Вологодская, д. 14 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Гражданская, д. 2 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Гражданская, д. 4 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Добролюбова, д. 9а |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 5 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 7 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 9 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Интернатная, д. 10 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Каляева, д. 18 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. К.Маркса, д. 31 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Майская, д. 1 а |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 59 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 64 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 9 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 11 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 11 а |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Некрасова, д. 13 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 4 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 6 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 20 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Свердловская, д. 3 а |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 36 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 68 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 72 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 90 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 93 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 94 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 94 корп.1 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 99 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 99 корп.1 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 99 корп. 2 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 113 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 114 |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 116 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 117 |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. 40 лет Октября, д. 22 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Шатенево, д. 61 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сокольская» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 37 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 41 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 49 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 54 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 56 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 58 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 60 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 64 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 66 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 69 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 70 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 74 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 82 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Беляева, д. 2 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 54 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 71 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 8 |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 65 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Транспортная, д. 22 |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Транспортная, д. 20 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Транспортная, д. 18 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Домостроителей, д. 14/2 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Домостроителей, д. 14/1 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Сокол, Лесной переулок, д. 3 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Сокол, Лесной переулок, д. 1 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Сокол, Лесной переулок, д. 7 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Вологодская, д. 9 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Мусинского, д. 60 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Луковецкая, д. 10 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 48 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Производственная, д. 49 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Рабочая, д. 53 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 7 |  |  |
| 34 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Соколовская, д. 9 |  |  |
| 35 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Островского, д. 38 |  |  |
| 36 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Сельская, д. 30 |  |  |
| 37 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Сельская, д. 32 |  |  |
| 38 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Сельская, д. 38 а |  |  |
| 39 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Орешкова, д. 9 |  |  |
| 40 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Горького, д. 12 а |  |  |
| 41 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Суворова, д. 13 |  |  |
| 42 | Жилой дом | г. Сокол, ул. Советская, д. 71 а |  |  |
| Наименование населенного пункта: г. Кадников |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «УК «Кадников» |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Володарского, д. 1 |  |  |
| 2 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Володарского, д. 3 |  |  |
| 3 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Володарского, д. 4 |  |  |
| 4 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Володарского, д. 6 |  |  |
| 5 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Володарского, д. 8 |  |  |
| 6 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Горького, д. 38 |  |  |
| 7 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |
| 8 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 3 |  |  |
| 9 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 1 |  |  |
| 10 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 2 |  |  |
| 11 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 4 |  |  |
| 12 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 8 |  |  |
| 13 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Молодежная, д. 13 |  |  |
| 14 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |
| 15 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Политическая, д. 74 |  |  |
| 16 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1 |  |  |
| 17 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 1 в |  |  |
| 18 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 21 |  |  |
| 19 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 2 а |  |  |
| 20 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 3 |  |  |
| 21 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 5 |  |  |
| 22 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Пушкинская, д. 8 |  |  |
| 23 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 55 |  |  |
| 24 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 57 |  |  |
| 25 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д. 59 |  |  |
| 26 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 14 |  |  |
| 27 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 18 |  |  |
| 28 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 20 |  |  |
| 29 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 22 |  |  |
| 30 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 28 |  |  |
| 31 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Парковая, д. 28 |  |  |
| 32 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Парковая, д. 35 |  |  |
| 33 | Жилой дом | г. Кадников, ул. Парковая, д. 37 |  |  |

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации округа

от 16.04.2024 № 415

График

проведения  проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025

годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

| № п/п | Перечень населенных пунктов, в которых будет проходить проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Архангельское, с. Биряково, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Марковское, д. Литега, д. Обросово, д. Чучково, д. Горбово, д. Огарово, д. Васютино | 01.06.2024-30.09.2024 |
| 2 | г. Кадников, д. Сосновая Роща | 01.06.2024-30.09.2024 |
| 3 | г. Сокол | 01.06.2024-30.09.2024 |