| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 11.04.2025 | № | 505 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с. Биряково, д. Чучково, д. Огарово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Оларево, д. Марковское, д. Обросово, д. Тырыково, с. Архангельское, д. Василево, с. Великий Двор, г. Кадников Сокольского муниципального округа на 2026 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Сокольского муниципального округа от 26.02.2024 № 224 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2024-2042 годов», в целях развития системы водоснабжения округа  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с. Биряково, д. Чучково, д. Огарово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Оларево, д. Марковское, д. Обросово, д. Тырыково, с. Архангельское, д. Василево, с. Великий Двор, г. Кадников Сокольского муниципального округа на 2026 – 2028 годы» (приложение 1).

- Утвердить перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения (приложение 2).

- Утвердить перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов (приложение 3).

- Утвердить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (приложение 4).

- Директору МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Ю.Л. Тютиной не позднее 3 дней со дня утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с. Биряково, д. Чучково, д. Огарово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Оларево, д. Марковское, д. Обросово, д. Тырыково, с. Архангельское, д. Василево, с. Великий Двор, г. Кадников Сокольского муниципального округа на 2026 - 2028 годы», указанного в п.1 настоящего постановления, организовать его направление в МУП «Коммунальные системы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Сокольская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

Глава округа	       В.А. Носков

- Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации округа

от 11.04.2025 № 505

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с. Биряково, д. Чучково, д. Огарово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Оларево, д. Марковское, д. Обросово, д. Тырыково, с. Архангельское, д. Василево, с. Великий Двор, г. Кадников Сокольского муниципального округа

- на 2026 - 2028 годы»

- (далее - техническое задание)

| 1.Основания для выполнения работ | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641); - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». - Постановление Администрации Сокольского муниципального округа от 26.02.2024 г. № 224 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2023-2045годов». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация Сокольского муниципального округа |
| 3. Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (далее – МУП «Коммунальные системы») |
| 4. Основные требования к инвестиционной программе | 4.1. Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и (или) реконструкция систем водоснабжения с. Биряково, д. Чучково, д. Огарово, д. Воробьево, д. Чекшино, д. Оларево, д. Марковское, д.Обросово, д. Тырыково, с. Архангельское, д. Василево, с. Великий Двор, г. Кадников Сокольского муниципального округа на период с 01.01.2026 по 31.12.2028 года. 4.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 4.3. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 5 к настоящему Техническому заданию. 4.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с.Биряково, д.Чучково, д.Огарово, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Оларево, д.Марковское, д.Обросово, д.Тырыково, с.Архангельское, д.Василево, с.Великий Двор, г.Кадников Сокольского муниципального округа МУП «Коммунальные системы» на 2026-2028 годы (далее – Перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 4.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; в) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; 4.6. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы. 4.7. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации. 4.8 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4.9. По каждому мероприятию Инвестиционной программы должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 4.10. Перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. |
| 5. Структура инвестиционной программы (р. III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 5.1. Паспорт Инвестиционной программы, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 5.2 Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание. 5.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 5.4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; 5.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; 5.6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. 5.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы. 5.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 5.9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены). 5.9.1. План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями для системы водоснабжения МУП «Коммунальные системы» в с.Биряково, д.Чучково, д.Огарово, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Оларево, д.Марковское, д.Обросово, д.Тырыково, с.Архангельское, д.Василево, с.Великий Двор, г.Кадников Сокольского муниципального округа Вологодской области на 2026-2032 г.г.» 5.10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; 5.11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы). |
| 6. Корректировка Технического задания | - Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. - Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Сокольского муниципального округа; - необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы». |

Приложение 2

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации округа от 11.04.2025 № 505 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятие | ссылка на схему ВиВ |  |  |  |
|  | Мероприятия реализуемые в сфере водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2. | - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство каркасного павильона из сэндвич панелей для существующей артезианской скважины | Табл.1.4 п.1 |  |  |  |
| 2.2. | Оборудование 1 пояса зон санитарной охраны артезианских скважин | Табл.1.4 п.1 |  |  |  |
| 3. | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации округа

от 11.04.2025 № 505

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

1. Осуществляется охрана очистных сооружений водозабора, согласно договора, заключенным с военизированным подразделением охраны.

2. С целью своевременного реагирования на аварийные ситуации, которые могут возникнуть на сетях, на предприятии в режиме круглосуточного дежурства, работает бригада аварийно — диспетчерской службы.

3. Диспетчерами АДС предприятия осуществляется контроль за давлением в сети холодного водоснабжения.

4. На предприятии имеется постоянно пополняемый запас материально — технических средств и резервов для производства аварийно — восстановительных работ.

5. Осуществляется периодический осмотр сетевых трасс, в т.ч. с использованием квадрокоптера.

6. С целью реагирования на преступные действия посторонних лиц, на территории объединенных очистных сооружений канализации, заключен договор с охранной организацией. Имеется тревожная кнопка.

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации округа

от 11.04.2025 № 505

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

| Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково, д.Чучково, д.Огарово, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Оларево, д.Марковское, д.Обросово, д.Тырыково, с.Архангельское, д.Василево, с.Великий Двор, г.Кадников Сокольского муниципального округа на 2026 – 2028 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2028г. |
| I. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1.1.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,27 |
| 1.2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 22,6 |
| 1.2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 7,5 |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 3,879 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб | 1,014 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб | 1,014 |
| II. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. в год/км | 0,66 |
| 2.2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 2.2.1. | доля сточных вод, не подвергавшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| 2.2.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 |
| 2.2.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/м3 | 0,157 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/м3 | 0,157 |