| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 14.04.2025 | № | 507 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  |

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Сокольского муниципального округа от 26.02.2024 № 224 «Об утверждении схемы теплоснабжения Сокольского муниципального округа Вологодской области на период 2024-2042 годов» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы» на 2023-2027 годы (приложение 1).

- Утвердить перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения (приложение 2).

- Утвердить перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов (приложение 3).

- Утвердить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (приложение 4).

- Директору МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» Ю.Л. Тютиной не позднее 3 дней со дня утверждения технического задания на корректировку инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы», указанного в пункте 1 настоящего постановления, организовать его направление в МУП «Коммунальные системы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Сокольская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

- Первый заместитель                    					 С.А. Рябинин

- главы округа

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации округа

от 14.04.2025 № 507

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы»

на 2023-2027 годы

| - Основания для выполнения работ | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641); - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». - Постановление Администрации Сокольского муниципального округа от 26.02.2024 № 224 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сокольского муниципального округа на период 2023-2045 годов». - Заявление МУП «Коммунальные системы» о выдаче технического задания на корректировку инвестиционной программы на 2023-2027 годы, утвержденной приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 31.10.2022 №104-р. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Администрация Сокольского муниципального округа |
| 3. Исполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (далее – МУП «Коммунальные системы») |
| 4. Основные требования к корректировке инвестиционной программы | 4.1. Корректируется инвестиционная программа МУП «Коммунальные системы» на 2023-2027 годы, утвержденная Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области приказ от 31.10.2022 №104-р (Приказ от 20.11.2024 № 278-р «О внесении в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 14.12.2023 №489-р») 4.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 4.3. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 5 к настоящему Техническому заданию. 4.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения МУП «Коммунальные системы» на 2023-2027 годы (далее – Перечень мероприятий) с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 4.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; б) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; в) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; 4.6. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы. 4.7. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации. 4.8 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 4.9. По каждому мероприятию Инвестиционной программы должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 4.10. Перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. |
| 5. Структура инвестиционной программы (п. III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 5.1. Паспорт Инвестиционной программы, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 5.2 Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание. 5.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 5.4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; 5.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; 5.6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. 5.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы. 5.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 5.9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены). 5.9.1. План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями для системы водоснабжения МУП «Коммунальные системы» г. Сокол Вологодской области на 2024-2030г.г. 5.10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; 5.11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы). |
| 6. Корректировка Технического задания | - Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. - Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов г.Сокола; - необходимости внесения изменений в утвержденный Перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальные системы». |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации округа

от 14.04.2025 № 507

| Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по строительству, модернизации и (или) реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов центральных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Мероприятие | ссылка на схему ВиВ |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия реализуемые в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей Ду-150 длиной 800 м по ул. Молодежная д. 13 — Артиллерийская д. 48. | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей Ду-150 длиной 400 м по ул. Ворошилова д. 25 — Зеленая д. 81 | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей Ду-150, длиной 150м, Ду-100 длиной 200м по ул. Калинина, д.15 — Калинина, д.23 | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водопроводных сетей Ду 110 длиной 170м ул. Восточная, д. 16 — ул. Западная, д. 7а | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопроводных сетей Ду 200 длиной 70м ул. Артиллерийская, д. 48 — ул. Зеленая, д. 81 | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка частотного преобразователя на шламовую станцию 50 кВт. | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка частотного преобразователя на хоз-фекальную станцию 50 кВт. | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена хлоратора АХВ-1000/Р12-СМ-5.0-1Р-0 (2шт.) в хлораторной | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Оборудование для химико-бактериологической лаборатории | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка насоса Гном 50-25 для откачки резервуаров чистой воды | Табл.1.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения (очистка пром.стоков) |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена системы аэрации в секциях №3 и №4 преаэратора на мелкопузырчатую. | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена системы аэрации в секции №7 в аэротенках- смесителях на мелкопузырчатую. | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация системы аэрации в секции преаэратора на ООСК. | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт вторичного отстойника на ООСК. | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена трубопровода возвратного ила со вторичных отстойников Ду800 длиной 60м | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трубопровода сырого остатка на илонакопители Ду160 длиной 1000м | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена насосного оборудования КНС | Табл.2.4.1, п.1 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации округа

от 14.04.2025 № 507

Перечень мероприятий по защите централизованных

систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

1. Осуществляется охрана очистных сооружений водозабора, согласно договора, заключенным с военизированным подразделением охраны.

2. С целью своевременного реагирования на аварийные ситуации, которые могут возникнуть на сетях, на предприятии в режиме круглосуточного дежурства, работает бригада аварийно - диспетчерской службы.

3. Диспетчерами АДС предприятия осуществляется контроль за давлением в сети холодного водоснабжения.

4. На предприятии имеется постоянно пополняемый запас материально - технических средств и резервов для производства аварийно - восстановительных работ.

5. Осуществляется периодический осмотр сетевых трасс, в т.ч. с использованием квадрокоптера.

6. С целью реагирования на преступные действия посторонних лиц, на территории объединенных очистных сооружений канализации, заключен договор с охранной организацией. Имеется тревожная кнопка.

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации округа

от 14.04.2025 № 507

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

| Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2027 год |
| I. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1.1.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/км | 0,9 |
| 1.2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 1.2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4,4 |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,6 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб | 0,42 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб | 0,42 |
| II. | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед. в год/км | 9,31 |
| 2.2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 2.2.1. | доля сточных вод, не подвергавшихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| 2.2.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 |
| 2.2.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | % | 21,1 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/м3 | 1,120 |
| 2.2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/м3 | 1,120 |