| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 17.05.2023 | № | 648 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении порядка мониторинга систем теплоснабжения на территории населенных пунктов Сокольского муниципального округа |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории населенных пунктов Сокольского муниципального округа  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории населенных пунктов Сокольского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сокольского муниципального района от 24.10.2019 № 1088 «Об утверждении порядка мониторинга систем теплоснабжения сельских поселений Архангельское, Биряковское, Воробьевское, Двиницкое, Пельшемское, Пригородное, Чучковское Сокольского муниципального района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления   возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа  А.В. Лемехова.

Глава округа                                                                                           Ю.А. Васин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации округа

от 17.05.2023 №  648

Порядок

мониторинга систем теплоснабжения на территории населенных пунктов Сокольского муниципального округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это                   комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем                    теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ».

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории населенных пунктов Сокольского муниципального округа.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования, прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды и суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных специалистом теплоснабжающей, теплосетевой организацией, потребителем тепловой энергии.

Анализ данных для управления производится специалистом  МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ» на основании информации, пре-доставленной теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии.

4.2. Хранение, обработка и представление данных

Единая база данных хранится и обрабатывается в МКУ СМО «Управление строительства и ЖКХ».

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Система анализа и выдача информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонтов на основе выбора из сетей, имеющих                       повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки  в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и                  перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.