| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | 22.05.2023 | № | 669 |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола |  |  |  |  |  |

В  соответствии  со  статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»,  постановлением  Правительства Российской   Федерации  от  29.07.2013 № 644  «Об  утверждении  Правил  холодного водоснабжения и  водоотведения  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации »,  постановлением  администрации  города  Сокола  от  15.07.2013 №200  «Об   утверждении   гарантирующей  организации   на   территории   города   Сокола»   АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за соблюдением состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола, возложить на муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные             системы».

- 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Сокола от 17.02.2021 №71 « О нормативах состава сточных вод (показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод), сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола».

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

- Глава округа                                                                                      Ю.А. Васин

- Приложение

- к постановлению Администрации округа

- от 22.05.2023 № 669

- Норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

- в централизованную систему водоотведения г.Сокола

| № п/п | Загрязняющее вещество | Единицы измерения | Норматив состава сточных вод | Норматив состава сточных вод округление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 30,55 | 30,6 |
| 2 | БПК полн | мг/дм3 | 20,35 | 20,4 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,53 | 1,5 |
| 4 | Фенол | мг/дм3 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Метанол | мг/дм3 | 0,46 | 0,5 |
| 6 | Формальдегид | мг/дм3 | 0,275 | 0,28 |
| 7 | Лигносульфонаты (лигносульфонаты натрия и кальция) | мг/дм3 | 2,95 | 3,0 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,263 | 1,26 |
| 9 | Железо | мг/дм3 | 0,255 | 0,26 |
| 10 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,91 | 1,9 |
| 11 | НСПАВ | мг/дм3 | 0,183 | 0,18 |