| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  | № |  |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в границах Сокольского муниципального округа |  |  |  |  |  |

В 	В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Сокольского муниципального округа Вологодской области, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Сокольского муниципального округа АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень мест размещения первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территориях общего пользования на территории Сокольского муниципального округа (далее-Перечень) (приложение 1).

- Утвердить    Положение об оснащении территорий общего пользования Сокольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем (приложение 2)

- Территориальным органам города Сокола, города Кадникова и территориальным отделам Администрации Сокольского муниципального округа:

  - организовать хранение и поддержание в постоянной готовности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь для оснащения объектов проведения массовых мероприятий на территории Сокольского муниципального округа и обеспечить общедоступность их использования в случае пожара (приложение 3);

  - организовать размещение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования Сокольского муниципального округа (приложение 4).

4. Признать утратившим силу:

- постановление администрации сельского поселения «Архангельское» от 01.10.2020 № 112 «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

- постановление администрации сельского поселения «Биряковское» от 19.10.2020 № 46 «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

- постановление администрации сельского поселения Воробьевское от 07.10.2021 № 64 «Об оснащении территорий общего пользования сельского поселения Воробьевское первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

- постановление администрации сельского поселения Двиницкое от 27.09.2021 № 61 «Об оснащении территорий общего пользования сельского поселения Двиницкое первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

- постановление администрации городского поселения города Кадникова от 10.06.2019 № 113 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов»;

- постановление администрации сельского поселения Пельшемское от 07.10.2020 №53 «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

- постановление администрации сельского поселения Пригородное от 30.09.2019 № 166 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях находящихся в их собственности (пользовании)»;

- постановление администрации сельского поселения Чучковское от 27.05.2021 № 23 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях находящихся в их собственности (пользовании)»;

- постановление администрации городского поселения города Сокола от 20.11.2020 № 501 «Об оснащении территорий общего пользования сельского поселения Двиницкое первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»;

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Сокольского муниципального округа  С.А. Рябинина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа                                                                                             Ю.А. Васин

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации округа

от ________2023 № ___

Перечень

мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования на территории Сокольского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Место размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах территориальных отделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Сокол | Территориальный орган АСМО «Город Сокол» |
| 2 | Город Кадников, Кадниковский и Замошский с/с Сокольского района | Территориальный орган АСМО «Город Кадников» |
| 3 | Архангельский, Кокошиловский, Нестеровский с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Архангельский» |
| 4 | Биряковский с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Биряковский» |
| 5 | Воробъевский с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Воробъевский» |
| 6 | Двиницкий с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Двиницкий» |
| 7 | Пельшемский с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Пельшемский» |
| 8 | Пригородный и Боровецкий с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Пригородный» |
| 9 | Чучковский с/с Сокольского района | Территориальный отдел АСМО «Чучковский» |

- Приложение  2

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением

- Администрации округа

от ___________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

об оснащении территорий общего пользования Сокольского муниципального округа первичными средствами тушения пожара и противопожарным инвентарем

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оснащения территорий общего пользования Сокольского муниципального округа (далее – территории) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (далее – первичные средства пожаротушения) в целях защиты территорий, людей и имущества от пожара.

1.2. Требования Положения распространяются на:

– территории, предназначенные для постоянного или подготовленные для временного использования для проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период их проведения площади, парки, скверы, улицы и другие территории Сокольского муниципального округа (далее – объекты проведения массовых мероприятий);

– места массового отдыха граждан на территории Сокольского муниципального округа;

– территории общего пользования Сокольского муниципального округа.

1.3. Соблюдение норм наличия средств пожаротушения, а также содержание их в готовности, обеспечивающей возможность немедленного использования, должно осуществляться в соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

2. Оснащение первичными средствами пожаротушения объектов проведения массовых мероприятий на территории  Сокольского муниципального округа.

2.1. Организатор массового мероприятия (далее – организатор) обеспечивает меры пожарной безопасности на объекте проведения массового мероприятия.

2.2. На время проведения массового мероприятия, как с использованием пиротехнических и других пожароопасных средств (далее – пожароопасные средства), так и без их использования, объект проведения массового мероприятия в целях тушения возгораний горючих веществ, а также горящей на человеке одежды обеспечивается первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

2.3. Организатор, планирующий при проведении массового мероприятия использование фальшфейеров, обеспечивает в местах их использования наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

2.4. Первичные средства пожаротушения не должны препятствовать безопасной эвакуации людей при пожаре, их следует располагать на видных местах, обеспечив сохранность и удобство применения.

3. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового

отдыха граждан на территории Сокольского муниципального округа.

3.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения мест массового отдыха граждан на территории Сокольского муниципального округа осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Оснащение первичными средствами пожаротушения

территорий Сокольского муниципального округа.

4.1. Территории общего пользования Сокольского муниципального округа рекомендуется оснащать первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением 4 к настоящему постанволению.

4.2. Оснащение первичными средствами пожаротушения территорий общего пользования Сокольского муниципального округа осуществляется лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях данными объектами защиты в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. Ответственность.

5.1. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

5.2. Лица, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Приложение  3

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением

- Администрации округа

от ___________ № ____

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для оснащения объектов проведения массовых мероприятий на территории Сокольского муниципального округа

| Количество участников массового мероприятия, человек | Первичные средства пожаротушения, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 55 В, С, Е (огнетушители марок ОУ-5 или ОП-5) | кошма 1,5 x 2 м |
| 50 – 100 | 6 | 4 |
| 100 – 1000 | 8 | 8 |
| 1000 – 10000 | 10 | 10 |

- Приложение  4

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением

- Администрации округа

от ___________ № ____

Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования Сокольского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель ОП-5/4 | 1 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |