| Проект |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  | № |  |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Кадникова |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  постановлением администрации города Кадникова от 05.08.2013 №130 «Об утверждении гарантирующей организации на территории городского поселения города Кадникова» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Кадникова, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за соблюдением состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Кадникова, возложить на ООО «Водоканал».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

- Глава округа                                                                                      Ю.А. Васин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- округа от ___________ № _____

- Норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

- в централизованную систему водоотведения г.Кадникова

| № п/п | Загрязняющее вещество | Единицы измерения | Норматив состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 32,25 |
| 2 | БПК полн. | мг/дм3 | 2,8 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2,5 |
| 4 | Нитрит-анион | мг/дм3 | 0,4 |
| 5 | Нитрат-анион | мг/дм3 | 200 |
| 6 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 170 |
| 7 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,0 |
| 8 | Хлорид-анион | мг/дм3 | 190 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,25 |
| 10 | АСПАВ | мг/дм3 | 1,0 |