| Проект |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  | № |  |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за соблюдением состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения г.Сокола, возложить на муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные             системы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

- Глава округа                                                                                      Ю.А. Васин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- округа от ___________ № _____

- Норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

- в централизованную систему водоотведения г.Сокола

| № п/п | Загрязняющее вещество | Единицы измерения | Норматив состава сточных вод | Норматив состава сточных вод округление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 30,55 | 30,6 |
| 2 | БПК полн | мг/дм3 | 20,35 | 20,4 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,53 | 1,5 |
| 4 | Фенол | мг/дм3 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Метанол | мг/дм3 | 0,46 | 0,5 |
| 6 | Формальдегид | мг/дм3 | 0,275 | 0,28 |
| 7 | Лигносульфонаты (лигносульфонаты натрия и кальция) | мг/дм3 | 2,95 | 3,0 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,263 | 1,26 |
| 9 | Железо | мг/дм3 | 0,255 | 0,26 |
| 10 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 1,91 | 1,9 |
| 11 | НСПАВ | мг/дм3 | 0,183 | 0,18 |