| Проект |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ### АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  | № |  |  |  |
| г. Сокол |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Перспектива» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково, д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа на 2025 - 2035 годы» |  |  |  |  |  |

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях развития системы водоснабжения округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  МУП ЖКХ «Перспектива» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа на 2025 - 2035 годы» (приложение 1).

- Директору МКУ СМО «Управление строительства  и ЖКХ» Н.М. Жубричеву  не позднее 3 дней со дня утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы  МУП ЖКХ «Перспектива» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа на 2025 - 2035 годы», указанного в п.1 настоящего постановления, организовать его направление в МУП ЖКХ «Перспектива».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская  правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа  А.В. Лемехова.

- Глава округа                                                                                   Ю.А. Васин

- Приложение 1

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации округа

- от _____________ № ____

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Перспектива» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа на 2025 - 2035 годы»

- (далее - техническое задание)

1.Основание для разработки технического задания

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ «Перспектива» «Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа на 2025 - 2035 годы» (далее - инвестиционная программа)

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы.

Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих объектов системы водоснабжения с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа.

2.2.Перечень территорий, на которых расположены объекты капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- с.Биряково, максимальная нагрузка – 12,0 куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

- д.Воробьево, максимальная нагрузка – 12,0 куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

- д.Алексино, максимальная нагрузка – 5,0  куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

- д.Чекшино, максимальная нагрузка – 12,0 куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

- д.Марковское, максимальная нагрузка – 12,0 куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

- д.Тырыково, максимальная нагрузка – 5,0 куб.м/час, срок реализации - 2024 - 2034 год;

2.3. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

- установка системы водоочистки на скважине  в с.Биряково;

- установка системы водоочистки на скважине  в д.Воробьево;

- установка системы водоочистки на скважине  в д.Алексино;

- установка системы водоочистки на скважине   в д.Чекшино;

- установка системы водоочистки на скважине   в д.Марковское;

- установка системы водоочистки на скважине   в д.Тырыково.

В результате реализации данных мероприятий должны быть достигнуты плановые значения показателей надежности и качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения в с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа, указанные в приложении к техническому заданию.

2.4. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение гарантированной и бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.2280-07, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 № 75.

2.5. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:

- бесперебойное снабжение потребителей  с.Биряково,  д.Воробьево, д.Алексино, д.Чекшино, д.Марковское, д.Тырыково Сокольского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных нормативных требований;

- повышение надежности работы системы водоснабжения  и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг).

2.6. Перечень мероприятий, направленных на защиту централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций:

- соблюдение правил охраны в зонах санитарной охраны 1,2,3 поясов источников водоснабжения,

- замена насосного оборудования,

- замена запорно-регулирующей арматуры.

3.Требования к инвестиционной программе

3.1.	Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3.2. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы должен быть представлен за последний истекший год периода реализации программы.

4.Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть разработана и утверждена в срок до 30 октября 2023 года.

5.Срок реализации инвестиционной программы

Срок реализации инвестиционной программы - 2025 - 2035 годы.

Приложение

к техническому заданию

Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной                                    системы холодного  водоснабжения по годам реализации мероприятий инвестиционной программы

| с.Биряково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. в год/км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Lсети | общая протяженность сети холодного водоснабжения | км | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.2. | справочно | протяженность сетей, нуждающихся в замене (определяется по данным заактированных технических осмотров) | км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дпс=(Кнп/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Кнп | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.2. | Дпрс=(Кпрс/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Кпрс | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дпв=(Vпот/ Vобщ)*100% | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3.1.1. | Vпот | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 3.1.2. | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 |
| 3.2. | Урп=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | кВт·ч/куб.м | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 3.2.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт·ч | 52 780 | 52 780 | 52 780 | 52 780 | 52 780 | 52 780 |
| 3.2.2. | Vобщ | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 |
| 3.3. | Утр=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Vобщ | общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 | 24 185 |
| д.Воробьево, д.Алексино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. в год/км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Lсети | общая протяженность сети холодного водоснабжения | км | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 1.2. | справочно | протяженность сетей, нуждающихся в замене (определяется по данным заактированных технических осмотров) | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дпс=(Кнп/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Кнп | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.2. | Дпрс=(Кпрс/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Кпрс | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дпв=(Vпот/ Vобщ)*100% | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3.1.1. | Vпот | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 3.1.2. | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 |
| 3.2. | Урп=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | кВт·ч/куб.м | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 3.2.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт·ч | 33 039 | 33 039 | 33 039 | 33 039 | 33 039 | 33 039 |
| 3.2.2. | Vобщ | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 |
| 3.3. | Утр=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Vобщ | общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 | 20 610 |
| д. Чекшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. в год/км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Lсети | общая протяженность сети холодного водоснабжения | км | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 1.2. | справочно | протяженность сетей, нуждающихся в замене (определяется по данным заактированных технических осмотров) | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дпс=(Кнп/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Кнп | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.2. | Дпрс=(Кпрс/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Кпрс | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дпв=(Vпот/ Vобщ)*100% | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.1.1. | Vпот | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 3.1.2. | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 |
| 3.2. | Урп=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | кВт·ч/куб.м | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3.2.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт·ч | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 | 16 002 |
| 3.2.2. | Vобщ | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 |
| 3.3. | Утр=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Vобщ | общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 | 14 111 |
| д. Марковское, д.Тырыково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед. в год/км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Lсети | общая протяженность сети холодного водоснабжения | км | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| 1.2. | справочно | протяженность сетей, нуждающихся в замене (определяется по данным заактированных технических осмотров) | км | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 |
| 2. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дпс=(Кнп/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Кнп | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2.2. | Дпрс=(Кпрс/Кп)*100% | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Кпрс | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Кп | общее количество отобранных проб | ед. в год | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дпв=(Vпот/ Vобщ)*100% | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3.1.1. | Vпот | объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 3.1.2. | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 |
| 3.2. | Урп=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: | кВт·ч/куб.м | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 3.2.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт·ч | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| 3.2.2. | Vобщ | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 |
| 3.3. | Утр=Кэ/Vобщ | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Кэ | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт·ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Vобщ | общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 | 20 685 |